2022年河津市燃气软管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取数量见表1。

表1  产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用煤气软管 | 10米（根） | 5米（根） | 5米（根） |
| 2 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 10米（根） | 5米（根） | 5米（根） |
| 3 | 家用燃气用橡胶和塑料软管 | 10米（根） | 5米（根） | 5米（根） |
| 4 | 橡胶软管 | 10米（根） | 5米（根） | 5米（根） |
| 5 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 10米（根） | 5米（根） | 5米（根） |
| 6 | 金属包覆软管 | 10米（根） | 5米（根） | 5米（根） |
| 7 | 橡胶复合软管 | 10米（根） | 5米（根） | 5米（根） |

2 检验依据

表2 家用煤气软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 2 | 耐压性能 |  | HG 2486-1993 |
| 3 | 耐液体性能 |  | GB/T 1690-2010 |
| 4 | 难燃试验 |  | HG 2486-1993 |
| 5 | 软管的尺寸与公差 |  | HG 2486-1993 |
| 6 | 外观 |  | HG 2486-1993 |
| 7 | 低温弯曲性能 |  | HG 2486-1993 |

表3燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 2 | 软管耐压性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 3 | 软管气密性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 4 | 软管耐热性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 5 | 软管柔软性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 6 | 接头耐安装性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 7 | 接头耐腐蚀性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 8 | 插入式接头耐拉性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 9 | 密封圈耐燃气性 |  | GB/T 16411-2008 |
| 10 | 被覆层耐冷热变化性 |  | CJ/T 197-2010 |

表4家用燃气用橡胶和塑料软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管结构 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 2 | 尺寸和公差 |  | GB/T 9573-2013 |
| 3 | 耐洗涤剂质量变化率 |  | GB 29993-2013 |
| 4 | 耐高温食用油质量变化率 |  | GB 29993-2013 |
| 5 | 耐食用油质量变化率 |  | GB 29993-2013 |
| 6 | 耐食醋质量变化率 |  | GB 29993-2013 |
| 7 | 耐肥皂液质量变化率 |  | GB 29993-2013 |
| 8 | 耐燃试验 |  | GB 29993-2013 |
| 9 | 气密试验 |  | GB 29993-2013 |
| 10 | 耐热试验 |  | GB 29993-2013 |
| 11 | 柔软试验 |  | GB 29993-2013 |
| 12 | 验证压力试验 |  | GB/T 5563-2013 |
| 13 | 拉断试验 |  | GB 29993-2013 |

表5 橡胶软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB/T 2550-2016 | GB/T 2550-2016 |
| 2 | 尺寸和公差 |  | GB/T 2550-2016 |
| 3 | 粘合强度 |  | GB/T 14905-2020 |
| 4 | 颜色标识 |  | GB/T 2550-2016 |

表6 燃气输送用不锈钢波纹软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构和尺寸 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 2 | 外观 |  | GB/T 26002-2010 |
| 3 | 软管弯曲性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 4 | 软管气密性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 5 | 软管耐压性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 6 | 软管阻燃性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 7 | 软管冷热循环 |  | GB/T 26002-2010 |
| 8 | 管件气密性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 9 | 管件耐压性 |  | GB/T 26002-2010 |

表7 金属包覆软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 外观 |  | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 结构与尺寸 |  | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 耐压性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 气密性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 6 | 抗拉性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 7 | 柔软性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 8 | 阻燃性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 9 | 耐液体性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 10 | 耐冷热变化性 |  | CJ/T 490-2016 |

表8 橡胶复合软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 2 | 材料 |  | CJ/T 491-2016 |
| 3 | 外观 |  | CJ/T 491-2016 |
| 4 | 尺寸与公差 |  | CJ/T 491-2016 |
| 5 | 各层剥离强度 |  | CJ/T 491-2016 |
| 6 | 气密性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 7 | 耐压性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 8 | 耐燃气透过性能 |  | CJ/T 491-2016 |
| 9 | 耐液体性能 |  | CJ/T 491-2016 |
| 10 | 耐燃烧性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 11 | 低温性能 |  | CJ/T 491-2016 |
| 12 | 耐热性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 13 | 耐拉伸性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 14 | 拔出力 |  | CJ/T 491-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 30720-2014家用燃气灶具能效限定值及能效等级

HG 2486-1993 家用煤气软管

CJ/T 197-2010燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 29993-2013家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法

GB/T 2550-2016气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管

GB/T 26002-2010燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

CJ/T 490-2016燃气用具连接用金属包覆软管

CJ/T 491-2016燃气用具连接用橡胶复合软管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。