2022年河津市消防器材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取数量见下表：

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 2 | 手提式灭火器 | 4具 | 2具 | 2具 |
| 3 | 消防水带 | 2根 | 1根 | 1根 |
| 4 | 消火栓箱 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 5 | 消防水枪 | 4支 | 2支 | 2支 |
| 6 | 消防应急照明灯 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 7 | 消防接口 | 4副 | 2副 | 2副 |

2 检验依据

表2 室内消火栓检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 3445-2018 | GB 3445-2018 |
| 2 | 基本尺寸与公差 |  | GB 3445-2018 |
| 3 | 螺纹 |  | GB 3445-2018 |
| 4 | 水压强度 |  | GB 3445-2018 |
| 5 | 标志 |  | GB 3445-2018 |
| 6 | 关闭后高度 |  | GB 3445-2018 |
| 7 | 手轮 |  | GB 3445-2018 |
| 8 | 阀杆升降性能 |  | GB 3445-2018 |
| 9 | 轮缘 |  | GB 3445-2018 |
| 10 | 直径 |  | GB 3445-2018 |
| 11 | 旋转性能 |  |  |

表3手提式灭火器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器总质量 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 灭火器充装总量 |  | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 20℃±5℃喷射性能 |  | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 筒体水压试验 |  | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 筒体爆破试验 |  | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵） |  | GB 4351.1-2005 GB 4066-2017 |
| 7 | 充装口内径 |  | GB 4351.1-2005 |
| 8 | 标志及外观 |  | GB 4351.1-2005 |
| 9 | 灭火器压力指示器 |  | GB 4351.1-2005 |
| 10 | 灭火器器头或阀门要求 |  | GB 4351.1-2005 |

表4消防水带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 2 | 内径 |  | GB 6246-2011 |
| 3 | 长度 |  | GB 6246-2011 |
| 4 | 试验压力及最小爆破压力 |  | GB 6246-2011 |
| 5 | 单位长度质量 |  | GB 6246-2011 |
| 6 | 湿水带渗水量 |  | GB 6246-2011 |
| 7 | 附着强度 |  | GB/T 528-2009 |
| 8 | 扯断伸长率和扯断强度 |  | GB/T 528-2009 GB/T 1040.1-2018 |
| 9 | 水带与消防接口连接性能 |  | GB 6246-2011 |

表5消火栓箱检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓箱内消防器材的配置 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 2 | 外观质量、外形尺寸和极限偏差 |  | GB/T 14561-2019 |
| 3 | 材料 |  | GB/T 14561-2019 |
| 4 | 箱门 |  | GB/T 14561-2019 |
| 5 | 消防水带安置 |  | GB/T 14561-2019 |
| 6 | 标志 |  | GB/T 14561-2019 |
| 7 | 消防水枪 |  | GB/T 14561-2019 |

表6消防水枪检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封件 | GB 8181-2005 | GB/T 3452.1-2005 |
| 2 | 螺纹 |  | GB 8181-2005 |
| 3 | 表面质量 |  | GB 8181-2005 |
| 4 | 密封性能 |  | GB 8181-2005 |
| 5 | 耐水压强度 |  | GB 8181-2005 |
| 6 | 耐高温试验 |  | GB 8181-2005 |
| 7 | 耐低温试验 |  | GB 8181-2005 |
| 8 | 标志 |  | GB 8181-2005 |

表7消防应急照明灯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复转换性能 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 2 | 电压波动性能 |  | GB 17945-2010 |
| 3 | 转换电压性能 |  | GB 17945-2010 |
| 4 | 绝缘性能 |  | GB 17945-2010 |
| 5 | 耐压性能 |  | GB 17945-2010 |
| 6 | 结构 |  | GB 17945-2010 |
| 7 | 接地电阻试验 |  | GB 17945-2010 |
| 8 | 应急工作时间 |  | GB 17945-2010 |

表8消防接口检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本尺寸 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
| 2 | 外观质量 |  | GB 12514.1-2005 |
| 3 | 抗跌落性能 |  | GB 12514.1-2005 |
| 4 | 耐腐蚀性能 |  | GB 12514.1-2005 |
| 5 | 密封性能 |  | GB 12514.1-2005 |
| 6 | 水压性能 |  | GB 12514.1-2005 |
| 7 | 标志 |  | GB 12514.1-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 3445-2018室内消火栓

GB 4351.1-2005手提式灭火器第1部分：性能和结构要求

GB 6246-2011消防水带

GB 8181-2005消防水枪

GB 17945-2010消防应急照明和疏散指示系统

GB/T 14561-2019消火栓箱

GB 12514.1-2005 消防接口

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。