河审管审字〔2023〕54号

河津市行政审批服务管理局

关于《河津市清涧污水处理站污水收集处理扩容工程环境影响报告表》的批复

运城市生态环境局河津分局：

你单位报送的《河津市清涧污水处理站污水收集处理扩容工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请资料收悉。

依据《报告表》内容，拟建项目位于山西铝厂晋铝耐材有限公司内，总投资1641.25万元，其中环保投资100万元，污水处理能力为1200m3/d。主要建设内容有调节池、改良巴顿甫生化池、高效沉淀池、污泥池、清水池、脱泥机房等配套附属设施。我局对本项目可行性研究报告（代项目建议书）进行批复，审批文号为河审管审字[2021]159号，符合国家产业政策。经研究，现对《报告表》批复如下：

- 一、原则同意专家对《报告表》的技术审查意见。

- 二、项目在符合规划和自然资源（林业）、水务、文物、能源等各方面法规政策规定要求和《报告表》及本批复规定的各项环保措施的前提下，我局原则同意《报告表》结论。

- 三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应认真全面履行生态环境保护主体责任，重点做好以下工作：

1、严格落实大气污染防治措施。对各产生臭气的环节进行封闭，再由管道将臭气收集至一体化生物除臭设备进行处置后经15m高排气筒排放。

2、严格落实水污染防治措施。废水处理工艺采用改良巴顿甫A/O+高效沉淀+消毒工艺。

3、严格落实噪声污染防治措施。主要噪声源采取基础减振、消声、隔声等防噪措施，确保厂界噪声达标。

4、严格落实固废污染防治措施。污泥、格栅经脱水处理后送至生活垃圾填埋场进行填埋处理；维修产生的废矿物油、废棉纱、废油桶收集于危废暂存库，定期由有资质单位回收；生活垃圾收集后统一由环卫部门处理。

5、严格落实环评提出的地下水污染防控措施和土壤污染防控措施。

- 6、强化环境风险防范和应急措施。严格按照有关规范标准的要求逐项落实环境风险防范措施和应急预案，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险，同时要实现与河津政府的应急预案联动。

- 7、按照《中华人民共和国环境保护法》《环境保护公众参与办法》等环境信息公开的相关规定，定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

8、严格落实各项环保对策措施，规范排污口建设，及时掌握污染物排放情况，确保各项污染物稳定达标排放。

9、今后如果国家或地方颁布新的排放标准或出台新的污染防治要求，届时你单位应从严执行新标准或新要求。

四、向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施和投资。项目竣工后，你单位应按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

项目在履行环保设施建设“三同时”制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全生产许可证。

项目在发生实际排污行为之前，按照《排污许可管理条例》等法规政策规定的相关要求办理排污许可手续，不得无证排污或不按证排污。

- 项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施等建设内容重大变动的，或自批复之日起超过五年才决定开工建设，须按《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境管理条例》之规定重新报批、审核项目环境影响评价文件。

河津市行政审批服务管理局

2023年4月7日

河津市行政审批服务管理局                2023年4月7日印发